## Отчет (11)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2022 | год
ООО "Артемовская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-8 П\С ШАХТОВАЯ | 6 (6.3) | 12,07 2022.01.17 | 14,28 2022.01.17 | В | 2.35 | вл | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 ПС Шахтовая | 6 (6.3) | 14,15 2022.02.17 | 16,10 2022.02.17 | В | 1.92 | вл |  |  | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф.6 п\с " Шахтовая" | 6 (6.3) | 09,12 2022.03.31 | 14,35 2022.03.31 | В | 5.38 | вл |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
4 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-28 п\с "Кролевцы" | 6 (6.3) | 11,50 2022.03.22 | 16,50 2022.03.22 | В | 5 | вл |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 17,50 2022.03.14 | 19,25 2022.03.14 | В | 1.58 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
6 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 14,00 2022.03.07 | 17,10 2022.03.07 | В | 3.17 | вл |  |  | 923 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 10 | 913 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
7 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Заводская | 6 (6.3) | 01,25 2022.03.06 | 03,10 2022.03.06 | В | 1.75 | вл |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 11 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
8 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 22,00 2022.03.04 | 00,15 2022.03.05 | В | 2.25 | вл |  |  | 923 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 10 | 913 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
9 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с шахта-7 | 6 (6.3) | 13,35 2022.03.02 | 15,40 2022.03.02 | В | 2.08 | вл |  |  | 486 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 11 | 475 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
10 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 15,43 2022.03.01 | 17,15 2022.03.01 | В | 1.53 | вл |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 5 | 351 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-7 п\с"УПТФ" | 6 (6.3) | 04,50 2022.04.27 | 06,45 2022.04.27 | В | 1.92 | вл |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
12 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-9 П/С Шахтовая | 6 (6.3) | 10,12 2022.04.17 | 13,31 2022.04.17 | В | 3.32 | вл |  |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
13 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 " Шахтовая" | 6 (6.3) | 08,15 2022.04.17 | 10,22 2022.04.17 | В | 2.12 | вл |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 11,30 2022.04.15 | 16,45 2022.04.15 | В | 5.25 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
15 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4 п/с "ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 13,40 2022.04.08 | 15,30 2022.04.08 | В | 1.83 | вл |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
16 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 06,02 2022.05.31 | 10,50 2022.05.31 | В | 4.8 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
17 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 " Шахтовая" | 6 (6.3) | 15,18 2022.05.27 | 21,40 2022.05.27 | В | 6.37 | вл |  |  | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-7 п\с"УПТФ" | 6 (6.3) | 07,42 2022.05.24 | 08,35 2022.05.24 | В | 0.88 | вл |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
19 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-14 пс"Шахтовая" | 6 (6.3) | 02,55 2022.05.01 | 13,25 2022.05.01 | В | 10.5 | вл |  |  | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
20 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф -4 п/с "ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 20,15 2022.06.27 | 23,46 2022.06.27 | В | 3.52 | вл |  |  | 516 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 12 | 504 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
21 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 02,27 2022.06.24 | 08,25 2022.06.24 | В | 5.97 | вл |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
22 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-14 пс"Шахтовая" | 6 (6.3) | 04,15 2022.06.23 | 10,50 2022.06.23 | В | 6.58 | вл |  |  | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
23 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 09,10 2022.06.22 | 15,35 2022.06.22 | В | 6.42 | вл |  |  | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 10 | 254 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
24 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф.28 п/с "КРОЛЕВЦЫ" | 6 (6.3) | 12,15 2022.06.20 | 15,13 2022.06.20 | В | 2.97 | вл |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
25 | ООО "Артемовская электросетевая компания" 000 "АЭСК" | КВЛ | ф.9 п/с "КРОЛЕВЦЫ" | 6 (6.3) | 11,50 2022.06.20 | 01,58 2022.06.21 | В | 14.13 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
26 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф. 3 п/с " ШАХТОВАЯ" | 6 (6.3) | 16,07 2022.06.18 | 18,20 2022.06.18 | В | 2.22 | вл |  |  | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
27 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 08,50 2022.06.17 | 13,20 2022.06.17 | В | 4.5 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
28 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 18,00 2022.06.17 | 00,54 2022.06.18 | В | 6.9 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
29 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф. 3 п/с " ШАХТОВАЯ" | 6 (6.3) | 12,30 2022.06.15 | 14,15 2022.06.15 | В | 1.75 | вл |  |  | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
30 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 19,35 2022.06.13 | 22,03 2022.06.13 | В | 2.47 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
31 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-23 п\с артемовская | 6 (6.3) | 17,20 2022.06.13 | 20,50 2022.06.13 | В | 3.5 | вл |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
32 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-18 П/С ШАХТА-7 | 6 (6.3) | 09,55 2022.06.03 | 10,48 2022.06.03 | В | 0.88 | вл |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
33 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Заводская | 6 (6.3) | 10,15 2022.06.01 | 12,15 2022.06.01 | В | 2 | вл |  |  | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
34 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-6 " Шахтовая" | 6 (6.3) | 23,58 2022.07.30 | 01,22 2022.07.31 | В | 1.4 | вл |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
35 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-9 П/С Шахтовая | 6 (6.3) | 11,50 2022.07.12 | 12,48 2022.07.12 | В | 0.97 | вл |  |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
36 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф 15 п/с " шахты 7" | 6 (6.3) | 13,50 2022.07.12 | 16,00 2022.07.12 | В | 2.17 | вл |  |  | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 13 | 918 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
37 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф. 3 п/с " МУРАВЕЙКА" | 6 (6.3) | 02,00 2022.07.08 | 12,15 2022.07.08 | В | 10.25 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
38 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-19 П/С Западная | 6 (6.3) | 19,40 2022.07.07 | 22,45 2022.07.07 | В | 3.08 | вл |  |  | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 8 | 361 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
39 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Заводская | 6 (6.3) | 05,30 2022.07.05 | 16,30 2022.07.05 | В | 11 | вл |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
40 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-28 п\с "Кролевцы" | 6 (6.3) | 10,58 2022.07.02 | 12,41 2022.07.02 | В | 1.72 | вл |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
41 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с Артёмовская | 6 (6.3) | 15,00 2022.08.05 | 17,27 2022.08.05 | В | 2.45 | вл |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
42 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 04,57 2022.08.12 | 10,25 2022.08.12 | В | 5.47 | вл |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
43 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с Артёмовская | 6 (6.3) | 12,05 2022.08.06 | 14,42 2022.08.06 | В | 2.62 | вл |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
44 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 15,05 2022.08.13 | 16,32 2022.08.13 | В | 1.45 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
45 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-15 пс "Шахты-7" | 6 (6.3) | 07,35 2022.08.30 | 11,38 2022.08.30 | В | 4.05 | вл |  |  | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 13 | 918 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
46 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф7 п/с" артемовская" | 6 (6.3) | 23,50 2022.08.24 | 01,15 2022.08.25 | В | 1.42 | вл |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
47 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-21 п\с "артемовская" | 6 (6.3) | 23,50 2022.08.24 | 03,55 2022.08.25 | В | 4.08 | вл |  |  | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1240 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
48 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 08,15 2022.08.04 | 09,47 2022.08.04 | В | 1.53 | вл |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
49 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф.9 п\с " Шахтовая" | 6 (6.3) | 14,20 2022.09.19 | 16,38 2022.09.19 | В | 2.3 | вл |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
50 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4 пс"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 13,20 2022.09.21 | 14,15 2022.09.21 | В | 0.92 | вл |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
51 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-8 П\С ШАХТОВАЯ | 6 (6.3) | 19,46 2022.09.08 | 16,05,46 2022.09.09 | В | 20.32 | вл |  |  | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 2 | 255 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
52 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-8 П\С ШАХТОВАЯ | 6 (6.3) | 04,15 2022.09.22 | 04,55 2022.09.22 | В | 0.67 | вл |  |  | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
53 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-1 пс "Трикотажная" | 6 (6.3) | 13,00 2022.09.22 | 15,42 2022.09.22 | В | 2.7 | вл |  |  | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 11 | 522 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
54 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф11 пс "ЗПД" | 6 (6.3) | 06,00 2022.09.05 | 20,30 2022.09.05 | В | 14.5 | вл |  |  | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 9 | 289 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-16 П/С Западная | 6 (6.3) | 06,00 2022.09.05 | 20,30 2022.09.05 | В | 14.5 | вл |  |  | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 11 | 236 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
56 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 12,32 2022.09.05 | 12,32 2022.09.05 | В | 0 | вл |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
57 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 09,05 2022.09.12 | 12,15 2022.09.12 | В | 3.17 | вл |  |  | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 1 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
58 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 08,45 2022.09.06 | 14,00 2022.09.06 | В | 5.25 | вл |  |  | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
59 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-3 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 08,45 2022.09.06 | 10,57 2022.09.06 | В | 2.2 | вл |  |  | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 1 | 446 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
60 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-28 п\с "Кролевцы" | 6 (6.3) | 23,55 2022.10.03 | 09,10 2022.10.04 | В | 9.25 | вл |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
61 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф - 21 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 12,40 2022.10.26 | 20,06 2022.10.26 | В | 7.43 | вл |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
62 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 ПС Шахтовая | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.04 | 20,30 2022.10.04 | В | 6.67 | вл |  |  | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 5 | 751 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
63 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4пс"ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 14,25 2022.10.12 | 21,05 2022.10.12 | В | 6.67 | вл |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1

## Отчет (10)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2022 | года
ООО "Артемовская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-8 П\С ШАХТОВАЯ | 6 (6.3) | 12,07 2022.01.17 | 14,28 2022.01.17 | В | 2.35 | вл | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с Артёмовская | 6 (6.3) | 15,00 2022.08.05 | 17,27 2022.08.05 | В | 2.45 | вл |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 04,57 2022.08.12 | 10,25 2022.08.12 | В | 5.47 | вл |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
4 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с Артёмовская | 6 (6.3) | 12,05 2022.08.06 | 14,42 2022.08.06 | В | 2.62 | вл |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 15,05 2022.08.13 | 16,32 2022.08.13 | В | 1.45 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
6 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-15 пс "Шахты-7" | 6 (6.3) | 07,35 2022.08.30 | 11,38 2022.08.30 | В | 4.05 | вл |  |  | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 13 | 918 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
7 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф7 п/с" артемовская" | 6 (6.3) | 23,50 2022.08.24 | 01,15 2022.08.25 | В | 1.42 | вл |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
8 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-21 п\с "артемовская" | 6 (6.3) | 23,50 2022.08.24 | 03,55 2022.08.25 | В | 4.08 | вл |  |  | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1240 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
9 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 08,15 2022.08.04 | 09,47 2022.08.04 | В | 1.53 | вл |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
10 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-7 п\с"УПТФ" | 6 (6.3) | 04,50 2022.04.27 | 06,45 2022.04.27 | В | 1.92 | вл |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-9 П/С Шахтовая | 6 (6.3) | 10,12 2022.04.17 | 13,31 2022.04.17 | В | 3.32 | вл |  |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
12 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 " Шахтовая" | 6 (6.3) | 08,15 2022.04.17 | 10,22 2022.04.17 | В | 2.12 | вл |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
13 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 11,30 2022.04.15 | 16,45 2022.04.15 | В | 5.25 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4 п/с "ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 13,40 2022.04.08 | 15,30 2022.04.08 | В | 1.83 | вл |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
15 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-6 " Шахтовая" | 6 (6.3) | 23,58 2022.07.30 | 01,22 2022.07.31 | В | 1.4 | вл |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
16 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-9 П/С Шахтовая | 6 (6.3) | 11,50 2022.07.12 | 12,48 2022.07.12 | В | 0.97 | вл |  |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
17 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф 15 п/с " шахты 7" | 6 (6.3) | 13,50 2022.07.12 | 16,00 2022.07.12 | В | 2.17 | вл |  |  | 931 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 13 | 918 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф. 3 п/с " МУРАВЕЙКА" | 6 (6.3) | 02,00 2022.07.08 | 12,15 2022.07.08 | В | 10.25 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
19 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-19 П/С Западная | 6 (6.3) | 19,40 2022.07.07 | 22,45 2022.07.07 | В | 3.08 | вл |  |  | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 8 | 361 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
20 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Заводская | 6 (6.3) | 05,30 2022.07.05 | 16,30 2022.07.05 | В | 11 | вл |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
21 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-28 п\с "Кролевцы" | 6 (6.3) | 10,58 2022.07.02 | 12,41 2022.07.02 | В | 1.72 | вл |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
22 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф -4 п/с "ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 20,15 2022.06.27 | 23,46 2022.06.27 | В | 3.52 | вл |  |  | 516 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 12 | 504 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
23 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 02,27 2022.06.24 | 08,25 2022.06.24 | В | 5.97 | вл |  |  | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
24 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-14 пс"Шахтовая" | 6 (6.3) | 04,15 2022.06.23 | 10,50 2022.06.23 | В | 6.58 | вл |  |  | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
25 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 09,10 2022.06.22 | 15,35 2022.06.22 | В | 6.42 | вл |  |  | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 10 | 254 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
26 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф.28 п/с "КРОЛЕВЦЫ" | 6 (6.3) | 12,15 2022.06.20 | 15,13 2022.06.20 | В | 2.97 | вл |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
27 | ООО "Артемовская электросетевая компания" 000 "АЭСК" | КВЛ | ф.9 п/с "КРОЛЕВЦЫ" | 6 (6.3) | 11,50 2022.06.20 | 01,58 2022.06.21 | В | 14.13 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
28 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф. 3 п/с " ШАХТОВАЯ" | 6 (6.3) | 16,07 2022.06.18 | 18,20 2022.06.18 | В | 2.22 | вл |  |  | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
29 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 08,50 2022.06.17 | 13,20 2022.06.17 | В | 4.5 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
30 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 18,00 2022.06.17 | 00,54 2022.06.18 | В | 6.9 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
31 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф. 3 п/с " ШАХТОВАЯ" | 6 (6.3) | 12,30 2022.06.15 | 14,15 2022.06.15 | В | 1.75 | вл |  |  | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
32 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 19,35 2022.06.13 | 22,03 2022.06.13 | В | 2.47 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
33 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-23 п\с артемовская | 6 (6.3) | 17,20 2022.06.13 | 20,50 2022.06.13 | В | 3.5 | вл |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
34 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-18 П/С ШАХТА-7 | 6 (6.3) | 09,55 2022.06.03 | 10,48 2022.06.03 | В | 0.88 | вл |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
35 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Заводская | 6 (6.3) | 10,15 2022.06.01 | 12,15 2022.06.01 | В | 2 | вл |  |  | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
36 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-24 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 06,02 2022.05.31 | 10,50 2022.05.31 | В | 4.8 | вл |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
37 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 " Шахтовая" | 6 (6.3) | 15,18 2022.05.27 | 21,40 2022.05.27 | В | 6.37 | вл |  |  | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
38 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-7 п\с"УПТФ" | 6 (6.3) | 07,42 2022.05.24 | 08,35 2022.05.24 | В | 0.88 | вл |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
39 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-14 пс"Шахтовая" | 6 (6.3) | 02,55 2022.05.01 | 13,25 2022.05.01 | В | 10.5 | вл |  |  | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
40 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф.6 п\с " Шахтовая" | 6 (6.3) | 09,12 2022.03.31 | 14,35 2022.03.31 | В | 5.38 | вл |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
41 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-28 п\с "Кролевцы" | 6 (6.3) | 11,50 2022.03.22 | 16,50 2022.03.22 | В | 5 | вл |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
42 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "Муравейка" | 6 (6.3) | 17,50 2022.03.14 | 19,25 2022.03.14 | В | 1.58 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
43 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 14,00 2022.03.07 | 17,10 2022.03.07 | В | 3.17 | вл |  |  | 923 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 10 | 913 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
44 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-22 П/С Заводская | 6 (6.3) | 01,25 2022.03.06 | 03,10 2022.03.06 | В | 1.75 | вл |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 11 | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
45 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 22,00 2022.03.04 | 00,15 2022.03.05 | В | 2.25 | вл |  |  | 923 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 10 | 913 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
46 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-7 п\с шахта-7 | 6 (6.3) | 13,35 2022.03.02 | 15,40 2022.03.02 | В | 2.08 | вл |  |  | 486 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 11 | 475 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
47 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 пс "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 15,43 2022.03.01 | 17,15 2022.03.01 | В | 1.53 | вл |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 5 | 351 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
48 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-28 п\с "Кролевцы" | 6 (6.3) | 23,55 2022.10.03 | 09,10 2022.10.04 | В | 9.25 | вл |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
49 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф - 21 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 12,40 2022.10.26 | 20,06 2022.10.26 | В | 7.43 | вл |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
50 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 ПС Шахтовая | 6 (6.3) | 13,50 2022.10.04 | 20,30 2022.10.04 | В | 6.67 | вл |  |  | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 5 | 751 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
51 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4пс"ШАХТЫ-7" | 6 (6.3) | 14,25 2022.10.12 | 21,05 2022.10.12 | В | 6.67 | вл |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
52 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф.9 п\с " Шахтовая" | 6 (6.3) | 14,20 2022.09.19 | 16,38 2022.09.19 | В | 2.3 | вл |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
53 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-4 пс"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 13,20 2022.09.21 | 14,15 2022.09.21 | В | 0.92 | вл |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
54 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-8 П\С ШАХТОВАЯ | 6 (6.3) | 19,46 2022.09.08 | 16,05,46 2022.09.09 | В | 20.32 | вл |  |  | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 2 | 255 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-8 П\С ШАХТОВАЯ | 6 (6.3) | 04,15 2022.09.22 | 04,55 2022.09.22 | В | 0.67 | вл |  |  | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
56 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-1 пс "Трикотажная" | 6 (6.3) | 13,00 2022.09.22 | 15,42 2022.09.22 | В | 2.7 | вл |  |  | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 11 | 522 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
57 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф11 пс "ЗПД" | 6 (6.3) | 06,00 2022.09.05 | 20,30 2022.09.05 | В | 14.5 | вл |  |  | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 9 | 289 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
58 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-16 П/С Западная | 6 (6.3) | 06,00 2022.09.05 | 20,30 2022.09.05 | В | 14.5 | вл |  |  | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 11 | 236 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
59 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-2 П/С"АТЭЦ" | 6 (6.3) | 12,32 2022.09.05 | 12,32 2022.09.05 | В | 0 | вл |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
60 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-8 п/с Шахты-7 | 6 (6.3) | 09,05 2022.09.12 | 12,15 2022.09.12 | В | 3.17 | вл |  |  | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 1 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
61 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-15 пс "Артёмовская" | 6 (6.3) | 08,45 2022.09.06 | 14,00 2022.09.06 | В | 5.25 | вл |  |  | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
62 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | ф-3 П/С Артёмовская | 6 (6.3) | 08,45 2022.09.06 | 10,57 2022.09.06 | В | 2.2 | вл |  |  | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 1 | 446 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
63 | ООО "Артемовская электросетевая компания" ООО "АЭСК" | КВЛ | Ф-3 ПС Шахтовая | 6 (6.3) | 14,15 2022.02.17 | 16,10 2022.02.17 | В | 1.92 | вл |  |  | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 5 | 862 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1