## 1 кв. 2018
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 1 квартал 2018 года.
1 квартал 2018 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера о | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 235 | 2305.1385 | 2300 | -5.1385
фидер № 12 | 385 | 3776.5035 | 3900 | 123.4965
фидер № 16 | 460 | 4512.186 | 4800 | 287.814
фидер № 19 | 190 | 1863.729 | 1900 | 36.271
фидер № 22 | 320 | 3138.912 | 3600 | 461.088
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 360 | 3531.276 | 3600 | 68.724
фидер № 7 | 335 | 3286.0485 | 3400 | 113.9515
фидер № 8 | 365 | 3580.3215 | 3700 | 119.6785
фидер № 15 | 355 | 3482.2305 | 3600 | 117.7695
фидер № 18 | 300 | 2942.73 | 2900 | -42.73
фидер № 21 | 340 | 3335.094 | 3300 | -35.094
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 300 | 2942.73 | 3000 | 57.27
фидер № 7 | 310 | 3040.821 | 3100 | 59.179
фидер № 15 | 340 | 3335.094 | 3400 | 64.906
фидер № 21 | 380 | 3727.458 | 4000 | 272.542
фидер № 23 | 380 | 3727.458 | 4500 | 772.542
фидер № 24 | 365 | 3580.3215 | 3725 | 144.6785
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 310 | 3040.821 | 3100 | 59.179
фидер № 6 | 330 | 3237.003 | 3500 | 262.997
фидер № 9 | 190 | 1863.729 | 1900 | 36.271
фидер № 13 | 305 | 2991.7755 | 3100 | 108.2245
фидер № 14 | 395 | 3874.5945 | 4200 | 325.4055
п/с УПТФ
фидер № 5 | 45 | 441.4095 | 400 | -41.4095
фидер № 7 | 290 | 2844.639 | 3000 | 155.361
п/с Муравейка
фидер № 3 | 225 | 2207.0475 | 2260 | 52.9525
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 295 | 2893.6845 | 3000 | 106.3155
фидер № 28 | 290 | 2844.639 | 3000 | 155.361
п/с Заводская
фидер № 22 | 81 | 794.5371 | 700 | -94.5371