## журнал_форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016год
ООО "Артемовская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-10 ПС «АТЭЦ» ТП-106,ТП-107,ТП-108, ТП-137 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-01-18 05:15 | 2016-01-18 07:40 | 2016-01-18 07:40 | 2:25
2 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 2016-02-01 00:05 | 2016-02-01 21:40 | 2016-02-01 21:40 | 21:35
3 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-164, 77, 152, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 2016-02-06 10:20 | 2016-02-06 13:10 | 2016-02-06 13:10 | 2:50
4 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2016-02-08 18:48 | 2016-02-08 21:45 | 2016-02-08 21:45 | 2:57
5 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2016-02-09 10:05 | 2016-02-09 19:15 | 2016-02-09 19:15 | 9:10
6 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» КНС-1, КНС-2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-13 10:20 | 2016-02-13 15:07 | 2016-02-13 15:07 | 4:47
7 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68,161,162,КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2016-02-16 05:50 | 2016-02-16 07:50 | 2016-02-16 07:50 | 2:00
8 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» Угольщик, 431, 435, 438, СТП-Бобренко | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-02-17 19:40 | 2016-02-17 20:50 | 2016-02-17 20:50 | 1:10
9 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» КТП-139,СТП-194,СТП-190/1,СТП-190/2,КТП-ЦРМ,СТП-Яцуценко,КТП-КАМАЗ Техобслуживание | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2016-03-05 18:05 | 2016-03-06 15:40 | 2016-03-06 15:40 | 21:35
10 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-28 ПС «Кролевцы» ТП-201, 202, 204, 207, КТП-205/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-05 18:25 | 2016-03-05 20:00 | 2016-03-05 20:00 | 1:35
11 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1 яч. № 17 ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1,СТП-Кирова, 41 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 2016-03-05 18:30 | 2016-03-05 20:45 | 2016-03-05 20:45 | 2:15
12 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-146, 88,81,КТП-186/1,187,177,88/1,СТП-194 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-03-05 21:05 | 2016-03-06 10:25 | 2016-03-06 10:25 | 13:20
13 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-109, 111, 110, 110/1, 110/2 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-03-07 12:45 | 2016-03-07 16:10 | 2016-03-07 16:10 | 3:25
14 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-10, КТП-10/1, ТП-16, ТП-135, ТП-160, ТП-163 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2016-03-27 06:30 | 2016-03-27 07:48 | 2016-03-27 07:48 | 1:18
15 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «АТЭЦ» ТП-101, 103 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2016-04-11 17:35 | 2016-04-11 18:40 | 2016-04-11 18:40 | 1:05
16 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» КТП-64, 50, 75/1, ТП-92, 75, 70 СТП-64/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-04-17 12:40 | 2016-04-17 14:07 | 2016-04-17 14:07 | 1:27
17 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 65/2, 75/1, ТП-60, 61, 65, 96, 75 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 2016-04-17 12:40 | 2016-04-17 20:27 | 2016-04-17 20:27 | 7:47
18 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 146, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, КТП-403,408,416,432 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 2016-04-22 05:40 | 2016-04-22 14:05 | 2016-04-22 14:05 | 8:25
19 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2016-04-24 14:10 | 2016-04-24 17:35 | 2016-04-24 17:35 | 3:25
20 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «УПТФ» ТП-138 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-04-30 12:10 | 2016-05-01 12:00 | 2016-05-01 12:00 | 23:50 |  |  |  | 25.8194
21 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-134, 134, КТП-414 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 2016-05-03 16:45 | 2016-05-03 18:50 | 2016-05-03 18:50 | 2:05
22 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1 яч. № 17 ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1,СТП-Кирова, 41 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 2016-05-03 18:25 | 2016-05-03 20:50 | 2016-05-03 20:50 | 2:25
23 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, КТП-403,408,416,432 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 2016-05-04 07:07 | 2016-05-04 11:44 | 2016-05-04 11:44 | 4:37
24 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2016-05-05 11:50 | 2016-05-05 17:42 | 2016-05-05 17:42 | 5:52
25 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП-97,ТП-15,ТП-144,КТП-183,КТП-15/1,КТП-74,КТП-14, СТП-446, 445, 421, 311, КТП-300, ТП-Пианино, КТП-Трач, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2016-05-05 14:35 | 2016-05-05 16:55 | 2016-05-05 16:55 | 2:20
26 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, КТП-76, 177, 186/1, 187, 192, ТП-146, 88, 81, КТП-186/1, 187, 177, 88/1, СТП-194, КТП-91 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 2016-05-07 14:20 | 2016-05-07 17:53 | 2016-05-07 17:53 | 3:33
27 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Западная» ТП-80, 55, КТП-198, 198/1, 4, 168, 185, 5, СТП-5/1, 5/2, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 616 | 2016-05-07 14:31 | 2016-05-07 16:00 | 2016-05-07 16:00 | 1:29
28 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, 146, 81, 88, КТП-91, 88/1, 76, 192, 177, 187, 186/1, 12, СТП-97/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 2016-05-08 09:20 | 2016-05-08 14:15 | 2016-05-08 14:15 | 4:55
29 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Западная» ТП-80, 55, КТП-198, 198/1, 4, 168, 185, 5, СТП-5/1, 5/2, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 616 | 2016-05-11 22:35 | 2016-05-12 00:08 | 2016-05-12 00:08 | 1:33
30 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 2016-05-17 03:00 | 2016-05-17 14:00 | 2016-05-17 14:00 | 11:00
31 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1, 310 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 | 2016-05-19 16:05 | 2016-05-19 20:00 | 2016-05-19 20:00 | 3:55
32 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Западная» ТП-150, 6, КТП-139, СТП-194, 190/1, 190/2, КТП-403,408,416,432, КТП-Регион, Субботина, Вимар, Уран | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2016-05-20 18:00 | 2016-05-20 21:28 | 2016-05-20 21:28 | 3:28
33 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182, ТП-41, 42, 73 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 2016-05-21 13:45 | 2016-05-21 16:45 | 2016-05-21 16:45 | 3:00
34 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, 146, 81, 88, КТП-91, 88/1, 76, 192, 177, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 | 2016-05-28 09:15 | 2016-05-28 17:08 | 2016-05-28 17:08 | 7:53
35 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 2016-05-31 23:05 | 2016-06-01 11:20 | 2016-06-01 11:20 | 12:15
36 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» ТП-161, 162, 151, 154, 155 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2016-06-02 02:50 | 2016-06-02 04:30 | 2016-06-02 04:30 | 1:40
37 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-06-02 13:35 | 2016-06-02 16:50 | 2016-06-02 16:50 | 3:15
38 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-23 ПС «Артёмовская» ТП-2, 3, 30, 31, 38/1, 83, ТП-БРУ, КТП-413, Викта, 426, СТП-ЦОН | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 2016-06-02 16:20 | 2016-06-02 19:18 | 2016-06-02 19:18 | 2:58
39 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1 яч. № 17 ТП-44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1,СТП-Кирова, 41 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 2016-06-03 22:45 | 2016-06-03 23:38 | 2016-06-03 23:38 | 0:53
40 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 829 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 829 | 2016-06-08 19:40 | 2016-06-08 21:22 | 2016-06-08 21:22 | 1:42
41 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-157, ТП-24, ТП-171, ТП-79, ТП-89 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 2016-06-12 01:15 | 2016-06-12 03:25 | 2016-06-12 03:25 | 2:10
42 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-176, 102, 99, 149, СТП-149/1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2016-06-17 02:05 | 2016-06-17 04:15 | 2016-06-17 04:15 | 2:10
43 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-22 ПС «Заводская» ТП-174, КТП_Есенина, КТП-436 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 2016-06-24 10:10 | 2016-06-24 15:06 | 2016-06-24 15:06 | 4:56
44 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП-97,ТП-15,ТП-144, ТП-Пианино, КТП-183, 15/1, 74, 12, 192, 14, 421, "Трач", "Лесное", СТП-97/1, 446, 445, 311, 447, "Перелыгин", ТП-227, 273, 130 "Оборонэнерго" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2016-06-24 14:45 | 2016-06-24 17:01 | 2016-06-24 17:01 | 2:16
45 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 75 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 2016-07-15 16:48 | 2016-07-15 18:20 | 2016-07-15 18:20 | 1:32
46 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-18, ТП-19, ТП-89, КТП-10/1, КТП-196, 419 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 2016-07-18 19:52 | 2016-07-18 20:45 | 2016-07-18 20:45 | 0:53
47 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП-97,ТП-15,ТП-144, ТП-Пианино, КТП-183, 15/1, 74, 12, 192, 14, 421, "Трач", "Лесное", СТП-97/1, 446, 445, 311, 447, "Перелыгин", ТП-227, 273, 130 "Оборонэнерго" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 2016-07-20 10:00 | 2016-07-20 11:25 | 2016-07-20 11:25 | 1:25
48 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» ТП-8, 9,11, АУМ, Лес. завод, ССУ, КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, ДВ-Энергосервис, СТП-134/1, 97/1, 305, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 2016-07-20 12:15 | 2016-07-20 12:50 | 2016-07-20 12:50 | 0:35
49 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-07-27 04:30 | 2016-07-27 15:50 | 2016-07-27 15:50 | 11:20
50 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-07-29 06:01 | 2016-07-30 09:40 | 2016-07-30 09:40 | 27:39
51 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» ТП-8, 9,11, АУМ, Лес. завод, ССУ, КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, ДВ-Энергосервис, СТП-134/1, 97/1, 305, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-08-02 16:20 | 2016-08-02 18:35 | 2016-08-02 18:35 | 2:15
52 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-08-21 07:00 | 2016-08-21 08:31 | 2016-08-21 08:31 | 1:31
53 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-08-22 07:43 | 2016-08-22 11:35 | 2016-08-22 11:35 | 3:52
54 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-08-23 13:15 | 2016-08-24 13:12 | 2016-08-24 13:12 | 23:57
55 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2016-08-25 01:20 | 2016-08-25 12:40 | 2016-08-25 12:40 | 11:20
56 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-72/1, 109, 111, 110, 110/1, 110/2,СТП-314, 315, КТП-РЖД, Альтаир, ТП-ДОК,КТП-УПТФ | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 2016-08-25 13:37 | 2016-08-25 18:15 | 2016-08-25 18:15 | 4:38
57 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Муравейка» КТП-Россия, КТП-СМП-412, КТП-ПМК-57, КТП-ДЭР, ТП-Нерюнгри, КТП-ЖБИ-3, КТП-ДШС, КТП-148 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-08-25 14:50 | 2016-08-26 11:50 | 2016-08-26 11:50 | 21:00
58 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-18 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-10, КТП-10/1, ТП-16, ТП-135, ТП-160, ТП-163 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2016-08-26 17:50 | 2016-08-26 20:15 | 2016-08-26 20:15 | 2:25
59 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «УПТФ» ТП-176, 102, 99, 149, СТП-149/1 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2016-08-29 20:20 | 2016-08-29 23:50 | 2016-08-29 23:50 | 3:30
60 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 500, 501 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2016-08-31 01:30 | 2016-08-31 02:35 | 2016-08-31 02:35 | 1:05
61 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Шахтовая» КТП-61/1, 181, 70/1, ТП-60, 61, 65, 70, 96, 500,501 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 12:25 | 2016-09-01 12:25 | 4:25
62 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-09-09 13:10 | 2016-09-09 15:52 | 2016-09-09 15:52 | 2:42
63 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-09-15 03:25 | 2016-09-15 09:35 | 2016-09-15 09:35 | 6:10
64 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «УПТФ» ТП-138, ТП-Встроенное | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-09-13 11:19 | 2016-09-13 17:37 | 2016-09-13 17:37 | 6:18
65 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «УПТФ» ТП-138, ТП-Встроенное | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-09-17 12:20 | 2016-09-17 21:16 | 2016-09-17 21:16 | 8:56
66 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «АТЭЦ» КТП-72/1, 109, 111, 110, 110/1, 110/2,СТП-314, 315, КТП-РЖД, Альтаир, ТП-ДОК | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 2016-09-27 22:36 | 2016-09-28 01:40 | 2016-09-28 01:40 | 3:04
67 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» ТП-151, 154, 155, 161 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-10-04 01:50 | 2016-10-04 06:05 | 2016-10-04 06:05 | 4:15
68 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-1 ПС «Трикотажная» ТП-68,161,162,КТП-60/1,67,94, СТП-Бобренко, ТП-7060, 7059, КТП-Энергетик Угольщик | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2016-10-04 02:45 | 2016-10-04 06:05 | 2016-10-04 06:05 | 3:20
69 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» ТП-68,161,162,КТП-60/1,67, СТП-Бобренко, ТП-7060, 7059, КТП-Энергетик | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 2016-10-06 17:55 | 2016-10-06 20:30 | 2016-10-06 20:30 | 2:35
70 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» КТП-94, 438, КТП-Угольщик | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2016-10-07 12:55 | 2016-10-07 16:00 | 2016-10-07 16:00 | 3:05
71 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-18 и Ф-8 ПС «Шахта – 7» РП-3, ТП-10, КТП-10/1, ТП-16, тп-18, 19, 89, КТП-196, КТП-10/1, ТП-135, ТП-160, ТП-163 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2016-10-07 10:40 | 2016-10-07 12:43 | 2016-10-07 12:43 | 2:03
72 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-10 ПС «АТЭЦ» ТП-106, 107, 108, 137 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-10-11 14:18 | 2016-10-11 16:30 | 2016-10-11 16:30 | 2:12
73 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Трикотажная» ТП-151, 154, 155, 161 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-10-13 10:10 | 2016-10-13 11:02 | 2016-10-13 11:02 | 0:52
74 | ООО "АЭСК" | 1С 6 кВ и 2С 6 кВ ПС "Артёмовская" Ф - 3, 7, 15 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-20 08:00 | 2016-10-20 15:20 | 2016-10-20 15:20 | 7:20
75 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, 146, 81, 88, КТП-91, 88/1, 76, 192, 177, 187, 186/1, 12, СТП-97/1 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-10-20 11:32 | 2016-10-20 17:25 | 2016-10-20 17:25 | 5:53
76 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-134, 164, 77, 152, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2016-10-20 11:32 | 2016-10-20 14:05 | 2016-10-20 14:05 | 2:33
77 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2016-10-21 12:00 | 2016-10-21 13:22 | 2016-10-21 13:22 | 1:22
78 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахта – 7» ТП-165, ТП-141, ТП-20, ТП-21, ТП-130, ТП-2, ТП-83, ТП-179, ТП-42 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2016-10-21 15:40 | 2016-10-21 16:30 | 2016-10-21 16:30 | 0:50
79 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-4 ПС «Шахтовая» КТП-50, 64, 64/1, ТП-92, 70, СТП-402 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-21 17:31 | 2016-10-21 20:20 | 2016-10-21 20:20 | 2:49
80 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-16 ПС «Западная» ТП-136, 146, 81, 88, КТП-91, 88/1, 76, 192, 177, 187, 186/1, 12, СТП-97/1 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-10-23 10:15 | 2016-10-23 13:10 | 2016-10-23 13:10 | 2:55
81 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-11-03 14:55 | 2016-11-03 15:35 | 2016-11-03 15:35 | 0:40
82 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-11-04 14:10 | 2016-11-04 15:40 | 2016-11-04 15:40 | 1:30
83 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-2 ПС «АТЭЦ» ТП-100, 105, 112, СТП-180 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-11-08 03:46 | 2016-11-08 11:37 | 2016-11-08 11:37 | 7:51
84 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1 яч. № 17 ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1,СТП-Кирова, 41 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2016-11-10 10:48 | 2016-11-10 11:05 | 2016-11-10 11:05 | 0:17
85 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-7 ПС «Артёмовская» ТП-175,КТП-1,КТП-412,ТП-28,ТП-49, ТП-52,ТП-34,ТП-84,КТП-413,КТП-Эльвира, Дальневосточное,Рынок | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-12 09:55 | 2016-11-12 10:00 | 2016-11-12 10:00 | 0:05
86 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1, 310 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2016-11-14 06:40 | 2016-11-14 11:51 | 2016-11-14 11:51 | 5:11
87 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-19 ПС «Западная» ТП-134, 164, 77, 152, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2016-11-21 12:42 | 2016-11-21 13:32 | 2016-11-21 13:32 | 0:50
88 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-23 ПС «Кролевцы» ТП-212, 213, 219 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-21 14:00 | 2016-11-21 14:35 | 2016-11-21 14:35 | 0:35
89 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Шахта – 7» РП-2, ТП-157, ТП-24, ТП-171, ТП-79, ТП-89 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2016-11-22 19:07 | 2016-11-22 19:33 | 2016-11-22 19:33 | 0:26
90 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-13 ПС «Западная» КТП-186, СТП-301 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-25 18:07 | 2016-11-25 20:46 | 2016-11-25 20:46 | 2:39
91 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-11-27 12:30 | 2016-11-27 13:51 | 2016-11-27 13:51 | 1:21
92 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-11-29 15:45 | 2016-11-29 17:48 | 2016-11-29 17:48 | 2:03
93 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-153, 401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-12-01 19:35 | 2016-12-02 00:55 | 2016-12-02 00:55 | 5:20
94 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-15 ПС «Шахта – 7» ТП-17, 166, 167, 172, 93, 140, КТП-17/1, 193, 167/2, СТП-193/2, 193/1 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2016-12-03 19:07 | 2016-12-03 20:50 | 2016-12-03 20:50 | 1:43
95 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-153, 401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-12-14 23:35 | 2016-12-15 02:30 | 2016-12-15 02:30 | 2:55
96 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-12 ПС «Западная» КТП-7, 189, 199, 184, 184/1, 12, ДВ-Энергосервис, Лесной, СТП-134/1, 97/1, "Каримова", "Шевцовой", "Авеста", | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2016-12-19 13:35 | 2016-12-19 18:50 | 2016-12-19 18:50 | 5:15
97 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-3 ПС «Артёмовская» РП-1 яч. № 17 ТП-400, 44, 29, 51, КТП-48/1, 66, РП-1,СТП-Кирова, 41 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2016-12-21 08:30 | 2016-12-21 18:41 | 2016-12-21 18:41 | 10:11
98 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-21 ПС «Артёмовская» КТП-36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 86, 182 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-12-23 10:25 | 2016-12-23 16:15 | 2016-12-23 16:15 | 5:50
99 | ООО "АЭСК" | 6 кВ Ф-14 ПС «Шахтовая» КТП-71, 59, 197, 46, 45/1, 45, 90, 90/1, 169, 169/1, СТП-71/1, 197/1, 46/1, 46/2, ТП-32, 131, 73, КТП-153, 401, ТП-91 ГСМ, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-12-28 14:44 | 2016-12-28 16:55 | 2016-12-28 16:55 | 2:11
| Итого за 2016 год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12199 | 0 | 0 | 12199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12199 | 12199 | 0 | 0 | 12199 | 0 | 0 | 12199 |  |  |  | 478:10
Начальник оперативно-диспетчерской службы _______________________ Ю.Р. Жиленко