## прил1
Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 11.01.2018 N 26/18
Расчет
|  | размера расходов, связанных с осуществлением | [7 empty] | "Приложение N 1
|  | технологического присоединения энергопринимающих устройств | [7 empty] | к Методическим указаниям
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно, не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(без НДС)
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [пункт 1.1 + пункт 1.2]: | 1286.4723 |  | 4449.2645 | 1307.56 |  | 4522.1963 | 1366.29 | 7350.8 | 5021.6623
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 606.2972 | 3458.5 | 2096.8789 | 628.17 | 3458.5 | 2172.5259 | 646.43 | 3675.4 | 2375.8888
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 680.1751 | 3458.5 | 2352.3856 | 679.39 | 3458.5 | 2349.6703 | 719.86 | 3675.4 | 2645.7734
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения | x | x | 46094.0877 | x | x | 20368.3346 | x | x | 19446.535
3. | Строительство воздушных линий |  |  | 41816.131 |  |  | 18543.5394 |  |  | 17628.3271
3.3 | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)
3.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)
3.3.1.3. | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)
3.3.1.3.1 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6) | 1477849.8195 | 5.54 | 8187.288 | 415766.47 | 5.54 | 2303.3462 | 420136.76 | 5.54 | 2327.5577
3.3.1.3.2 | Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1939244.5161 | 4.65 | 9017.487 | 557470.07 | 4.65 | 2592.2358 | 698619.37 | 4.65 | 3248.5801
3.3.1.4 | Материал провода алюминиевый
3.3.1.4.1 | Сечение провода диапазон до 50 квадратных мм включительно
3.3.1.4.3 | Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
| 0.4 | 1719394.8368 | 10.536 | 18115.544 | 1124377.29 | 10.536 | 11846.4391 | 962629.11 | 10.536 | 10142.2603
| 6 | 4921069.697 | 1.32 | 6495.812 | 1364786.51 | 1.32 | 1801.5182 | 1446915.98 | 1.32 | 1909.9291
4. | Строительство кабельных линий
4.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)
4.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)
4.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)
4.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6) | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5. | Строительство пунктов секционирования | 1302841.2 | 2 | 2605.6824 | 868263.61 | 2 | 1736.5272 | 868263.61 | 2 | 1736.5272
5.1 | Реклоузеры (j = 1 | 1302841.2 | 2 | 2605.6824 | 868263.61 | 2 | 1736.5272 | 868263.61 | 2 | 1736.5272
5.2 | распределительные пункты (РП) (j = 2)
5.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
6. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | 111484.9553 | 30 | 1672.2743 | 5884.53 | 30 | 88.2679 | 5445.38 | 30 | 81.6807
6.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
6.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
6.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА l = 6) | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1.3 | Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно (l = 3) | 36764.6 | 15 | 551.469 | 3856.92 | 15 | 57.8538 | 2850.84 | 15 | 42.7626
6.1.1.4 | Трансформаторная мощность от 250 до 400 кВА включительно (l = 4) | 74720.3553 | 15 | 1120.8053 | 2027.61 | 15 | 30.4141 | 2594.54 | 15 | 38.9181
7. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
7.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
7.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)
7.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6) | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
8.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2) | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 9.1 * п. 9.2 / 1000]: | x | x | 125.1241 | x | x | 125.1241 | x | x | 125.1241
9.1. | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) | x | x | 458.33 | x | x | 458.33 | x | x | 458.33
9.2. | Плановое количество договоров на осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям (плановое количество членов объединений (организаций), указанных в п. 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017 N 48609) (шт.) | x | x | 273 | x | x | 273 | x | x | 273
10. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1+ п. 2 - п. 9) | x | x | 50418.2282 | x | x | 24765.4067 | x | x | 24343.0732