## 1 кв. 2018
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 4 квартал 2022 года.
Точка поставки | Нагрузки по данным замера о | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 324 | 3194.964 | 2585 | -609.964
фидер № 12 | 395 | 3895.095 | 4003 | 107.905
фидер № 16 | 493 | 4861.473 | 4985 | 123.527
фидер № 19 | 275 | 2711.775 | 2800 | 88.225
фидер № 22 | 320 | 3155.52 | 3800 | 644.48
фидер № 32 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
п/с Шахта -7 |  | 0 |  | 0
фидер № 4 | 360 | 3549.96 | 3600 | 50.04
фидер № 7 | 425 | 4190.925 | 4310 | 119.075
фидер № 8 | 365 | 3599.265 | 3756 | 156.735
фидер № 15 | 385 | 3796.485 | 4134 | 337.515
фидер № 18 | 365 | 3599.265 | 3496 | -103.265
фидер № 21 | 340 | 3352.74 | 3400 | 47.26
|  | 0 |  | 0
п/с Артёмовская |  | 0 |  | 0
фидер № 3 | 345 | 3402.045 | 3386 | -16.045
фидер № 7 | 395 | 3895.095 | 4020 | 124.905
фидер № 15 | 405 | 3993.705 | 3915 | -78.705
фидер № 21 | 425 | 4190.925 | 4216 | 25.075
фидер № 23 | 469 | 4624.809 | 4665 | 40.191
фидер № 24 | 395 | 3895.095 | 4000 | 104.905
|  | 0 |  | 0
п/с Шахтовая |  | 0 |  | 0
фидер № 3 | 355 | 3500.655 | 3300 | -200.655
фидер № 4 | 378 | 3727.458 | 3360 | -367.458
фидер № 6 | 342 | 3372.462 | 3535 | 162.538
фидер № 8 | 185 | 1824.285 | 1500 | -324.285
фидер № 9 | 190 | 1873.59 | 1900 | 26.41
фидер № 13 | 324 | 3194.964 | 3306 | 111.036
фидер № 14 | 416 | 4102.176 | 4200 | 97.824
|  | 0 |  | 0
п/с УПТФ |  | 0 |  | 0
фидер № 5 | 45 | 443.745 | 400 | -43.745
фидер № 7 | 290 | 2859.69 | 3000 | 140.31
|  | 0 |  | 0
п/с Муравейка |  | 0 |  | 0
фидер № 3 | 225 | 2218.725 | 2260 | 41.275
|  | 0 |  | 0
п/с Кролевцы |  | 0 |  | 0
фидер № 9 | 295 | 2908.995 | 3000 | 91.005
фидер № 28 | 306 | 3017.466 | 3000 | -17.466
|  | 0 |  | 0
п/с Заводская |  | 0 |  | 0
фидер № 22 | 247 | 2435.667 | 2235 | -200.667
п/с Аэропорт
фидер № 34 |  |  | 1250
фидер № 37 |  |  | 1250
фидер № 40 |  |  | 2450
фидер № 43 |  |  | 2450
фидер № 42 |  |  | 2450
фидер № 51 |  |  | 2450