**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) Общества с ограниченной ответственностью «АРТЕМОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «АЭСК»)**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЛИБО ВЫДАЧА НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, владеющее электроустановками (энергопринимающими устройствами, объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам), имеющее действующий договор об осуществлении технологического присоединения (далее - Заявитель)

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** В соответствии с пунктом 79 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии стоимость услуги составляет не более 1 000 руб. В соответствии с пунктом 27 Правил технологического присоединения выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы[[1]](#footnote-1).

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Заявитель вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** Выдача заявителю следующих документов о технологическом присоединении:

- дубликаты технических условий подлежат выдаче в случае, если к заявлению приложены (имеются у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) ранее выданные технические условия, и в них не вносятся изменения):

дубликаты ранее выданных технических условий;

- дубликат акта о выполнении заявителем технических условий;

- дубликат акта осмотра (обследования) электроустановки;

В случае обращения в сетевую организацию в связи со сменой собственника (законного владельца) энергопринимающих устройств, в связи с изменением условий технологического присоединения или в связи с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении:

- новые технические условия с внесенными в них изменениями;

- новый акт о выполнении заявителем технических условий с внесенными в него изменениями;

- новый акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя с внесенными в него изменениями.

- новый акт о технологическом присоединении;

- новый акт разграничения балансовой принадлежности сторон;

- нового акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- новый акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

- новое уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям

 Если для лица, подавшего заявление о переоформлении документов по результатам проведения процедуры технологического присоединения были составлены акт разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация на основании ранее составленных документов составляет и выдает акт об осуществлении технологического присоединения, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается, их дубликаты не выдаются.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

- в случае, когда к заявлению приложены копия ранее выданных технических условий (или имеется у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) и документы, подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - срок выдачи дубликатов технических условий или новых технических условий составляет 7 дней со дня получения заявления о восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении;

- в случае, когда к заявлению приложена копия ранее выданных технических условий (имеется у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления), но отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - срок выдачи заявителю нового акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта о технологическом присоединении не может превышать 15 дней (30 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 70 Правил технологического присоединения);

- для случаев, когда у заявителя (сетевой организации, субъекта оперативно-диспетчерского управления) отсутствуют ранее выданные технические условия и документы, подтверждающие факт технологического присоединения к электрическим сетям, предельный срок выдачи заявителю новых документов о технологическом присоединении не может превышать 15 дней (45 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 72 Правил технологического присоединения).

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| **№** |  **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** |  **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Подача заявления на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении  | Утрата документов, наличие обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении  | 1.1. Заявитель подает заявление на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении | Очное обращение с заявлением в пункт обслуживания потребителей, направление заявления почтой России |  | Пункты 57, 62, 64 Правил ТП |
| Непредставление заявителем сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация делает отметку в заявке о недостающих сведениях и/или документах  |  | В день обращения | Пункт 63 Правил ТП |
| Оплата заявителем услуги по переоформлению | Подача заявления | 1.3. Заявитель производит оплату в соответствии с выставленным счетом в размере не более 1000 руб. | На расчетный счет СО | В течение срока подготовки документов | Пункт 79 Правил ТП |
| **2**2 | Установление факта технологического присоединения электроустановки заявителя к электрическим сетям ООО «АЭСК»  | Отсутствие у заявителя, у ООО «АЭСК» ранее выданных ТУ, иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения | 2.1. Поиск материалов о ранеесостоявшемсяприсоединении в архивесетевой организации,направление сетевойорганизацией субъектуоперативно-диспетчерского управления запроса о предоставлении копий ТУ (если ТУ согласовывались с указанной организацией) | Способом, позволяющимподтвердить фактполучения | 2 рабочих дня со дня получения заявления  | Пункт 66 Правил ТП |
| 2.2. Осмотр энергопринимающих устройств заявителя (с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления, если ТУ согласовывались с данной организацией) | Письменная форма Акта о выполнении ТУ с определением фактической схемы эл. снабжения  | Не регламентирован (до истечения срока выдачи документов заявителю) | Пункты 72, 73 Правил ТП |
| **3**3 | Подготовкадубликатовдокументов отехнологическомприсоединенииили новыхдокументов отехнологическомприсоединении | В случае отсутствия узаявителя ранее выданныхтехнических условиях и документов,подтверждающиефакт технологическогоприсоединения | 3.1. Осмотр энергопринимающих устройств заявителя с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации |  |  | Пункты 70, 72 Правил ТП |
|  | 3.2. Подготовка дубликатов документов о технологическом присоединении или новых документов о технологическом присоединении или Сообщение заявителю об отсутствии надлежащего технологического присоединения его электроустановки | В письменной формеСпособом, позволяющим подтвердить факт получения |  | Пункты 70, 72 Правил ТП |
| В случае если ранеевыданныетехнические условия подлежалисогласованию ссубъектомоперативно-диспетчерскогоуправления | 3.3. Направление копии заявления и новых документов о технологическомприсоединении (ихдубликатов) субъектуоперативно-диспетчерскогоуправления | Способом, позволяющимподтвердить факт получения | - 2 рабочих дня с даты получения заявления – в отношении смежных СО и владельцевобъектов по производствуэл.энергии;- 2 рабочих дняпри восстановлении утраченных документов о ТП;- для остальныхслучаев нормативныйсрок направлениядокументов системномуоператору не установлен | Пункты 58, 68 Правил ТП |
| **6** |  | В случае если ранеевыданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерскогоуправления приизменениитехническихусловий иличастичномотступлении | 3.4. Согласование документов о технологическом присоединении с субъектом оперативно-диспетчерского управления |  | 25 дней с даты обращения заявителя | Пункты 23, 58 Правил ТП |
|  | 3.5. Направление (выдачапри очном посещении пункта обслуживания) сетевой организацией заявителю документов о технологическомприсоединении | Письменная формадокументов,подписанных состороны сетевойорганизации,направляетсяспособом,позволяющимподтвердить фактполучения, иливыдача заявителю впункте обслуживанияпотребителей |  | Пункты 70-72 ПравилТП |
| Если технологическоеприсоединениесостоялось после01.01.2010 г. | 3.6. Выдача дубликатовранее оформленных документов о технологическомприсоединении | Письменная формадокументов,подписанных состороны сетевойорганизации,направляетсяспособом,позволяющимподтвердить фактполучения, или выдача заявителю в пунктеобслуживания потребителей  | Не позднее 7 дней со дня получения заявления | Пункт 74 Правил ТП |
|  |  |  | 3.7. Подписание заявителем документов о технологическомприсоединении и направление(представление в офис обслуживанияпотребителей) одного экземпляра сетевойорганизации | Способом,позволяющимподтвердить фактполучения | 3 дня со дняполучениязаявителемдокументов | Пункт 78 Правил ТП |

**Контактная информация для направления обращений:**

***контакт центр 8-914-700-21-41***

***8(42337) 4-25-97***

***8-924-001-03-06***

***Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 15/1***

***https://aesdv.com/***

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее Правила ТП) [↑](#footnote-ref-1)